- Опросный лист

- CТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИЯ КОТЕЛЬНОЙ

- Информация о заказчике

Наименование организации-заказчика

Адрес организации-заказчика

Телефон (с кодом города)       	   Факс

Контактный e-mail

Ф.И.О. генерального директора

Ф.И.О. главного инженера

Ф.И.О. главного энергетика

2. Назначение котельной:

Отопление			  Горячее водоснабжение		  Технология

3. Вид строительства

Новое			  Реконструкция			  Тех.перевооружение

4. Размещение

Отдельно стоящая

Пристроенная к зданиям

Встроенная в здания

Крышная

5. Здание

Существующее:        Длина      м.         Ширина      м.         Высота      м.

Новое:                        Длина      м.         Ширина      м.         Высота      м.

Капитальное:                кирпичное		 	  ж/бетонное

Быстровозводимое из металлоконструкций и панелей «сэндвич»

Блочно-модульное исполнение

Передвижная (на шасси)

Ворота: количество, размер

- Год постройки, состояние

- Наличие бытовых и вспомогательных помещений, наименование, количество, размеры

- Наличие плана участка М 1:500 на геоподоснове

- Наличие исполнительной документации на существующую котельную и сети:

6. Общая теплопроизводительность      	 МВт (Гкал/ч)       	т. пара/ч

7. Распределение тепловой нагрузки

7.1. Существующие тепловые нагрузки

- Технология         	 МВт (Гкал/ч)

т.пара/ч

- Отопление          	 МВт (Гкал/ч)

- Вентиляция        	 МВт (Гкал/ч)

- Горячее водоснабжение:

макс.часовая      	 МВт (Гкал/ч)

среднечасовая      	 МВт (Гкал/ч)

7.2. Проектируемые тепловые нагрузки

- Технология         	 МВт (Гкал/ч)

т.пара/ч

- Отопление          	 МВт (Гкал/ч)

- Вентиляция        	 МВт (Гкал/ч)

- Горячее водоснабжение:

макс.часовая      	 МВт (Гкал/ч)

среднечасовая       	 МВт (Гкал/ч)

8. Котельная

с паровыми котлами

водогрейными котлами

пароводогрейными котлами

9. Категория котельной

С резервным котлом (1-я категория)

Без резервного котла (2-я категория)

10. Производительность котельной

Количество котлов      	шт.

Единичная паропроизводительность       	т/час (без учета собственных нужд)

Давление      	МПа

Температура     	ºС

11. Конденсат

Возврат чистый                           	 %

Возврат загрязненный                	 %

Без возврата

12. Параметры теплоносителя

Вода:  температура       	ºС             	МПа

Пар: температура          	ºС             	 МПа

13. Водяной объем системы

Система отопления         	 м3

Система вентиляции       	 м3

14. Гидравлическое сопротивление

Система отопления         	МПа

Система вентиляции       	МПа

Системы ГВС                   	МПа

15. Исходная вода на входе в котельную

Температура                    	ºС

Давлении                         	 МПа

16. Химический анализ исходной воды

- Содержание взвешенных веществ        	г/кг

- Прозрачность по шрифту (кольцу)        	см

- Общая жесткость                                    	мкг-экв/кг

- Щелочность                                             	 мкг/кг

- Сухой остаток                                          	мг/кг

- Значение рН (при t=25 ºС)

- Содержание растворенного кислорода      	мкг/кг

- Содержание свободной углекислоты       	мкг/кг

- Содержание масла и других  экстрагируемых эфиром веществ       	 мкг/кг

- Содержание соединений железа(в пересчете на Fe)      	 мкг/кг

17. Виды топлива

- Основного

- Резервного

- Аварийного

- Лимиты по газу

- Давление газа на входе      	МПа

18. Возможность использования существующей дымовой трубы

Существующие дымовые трубы и их количество        	шт.

D       	 мм.       Н     	 м.

19. Степень автоматизации

Механизированная

Автоматизированная (с обслуживающим персоналом)

Автоматизированная (без персонала, с передачей информации на диспетчерский пункт)

20. Блок учета расходов

Топлива			  Тепловой энергии			  Исходной воды

Подпиточной воды	  Электроэнергии		            	  Пара

21. Выбор оборудования

- Горелочное устройство: 	  отечественное	  импортное.

- Теплообменники:		  секционные	  пластинчатые.

- Насосное оборудование:	  отечественное	  импортное.

- Арматура:			  отечественная	  импортная.

22. Система топливоподачи

- Мазутоподготовительное оборудование

(насосы, фильтры, подогреватели):   в модуле;			  в отдельном помещении.

Транспортеры шлакоудаления:	     с отвалом;			  в бункере шлакосборника.

Транспортер углеподачи:		     с дробилкой угля;		  без дробилки.

Газорегуляторный пункт:		      в здании котельной;		  вне здания.

23. Наличие разрешительной документации

Разрешение на строительство		  Расчет на потребность тепла

Генплан					  Разрешение на исп. газа

ТУ на газоснабжение			  ТУ на электроснабжение

ТУ на водоснабжение			  ТУ на канализирование

Хим.анализ воды			  ТУ на телефонизацию

Акт исследования существующих зданий и фундаментов (для реконструкции)

Чертежи на существующее здание и фундаменты (для реконструкции)

Существующий проект котельной (для реконструкции)

24. Климатические условия

Температура наружного воздуха зима      	ºС

Температура наружного воздуха лето      	ºС

Сейсмичность, баллы

Ветровые нагрузки                                      	м/с

Роза ветров

25. Экологические требования

Расстояние до ближайшего жилого района (дома)      	 м

Существующие и предельно допустимые нормы окисей NOx/CO в районах застройки

Существующие и предельно допустимые тепловые выбросы (CO2)

Справка о фоновых концентрациях вредных выбросов

26. Экономические показатели для оценки рентабельности

- Существующие тарифы

- Электроэнергия          	  руб./кВт

- Тепловая энергия       	  руб./Гкал

- Вода холодная            	  руб./м3

- Канализация                	  руб./м3

- Тарифы на топливо

- Основное

- Резервное

27. Годовое потребление тепловой энергии

| Название месяца | Тепловая энергия, тыс. Гкал | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Январь |  |  |
| Февраль |  |  |
| Март |  |  |
| Апрель |  |  |
| Май |  |  |
| Июнь |  |  |
| Июль |  |  |
| Август |  |  |
| Сентябрь |  |  |
| Октябрь |  |  |
| Ноябрь |  |  |
| Декабрь |  |  |

28. Элементный состав поступающего газа

(для попутного газа обязательно)

| Состав газа | СН4 | С2Н5 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | СnНm | N2 | СО2 | Н2S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % по объему |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

29. Адрес строительства, ж/д станция доставки

30. Необходимая дополнительная информация

31. Ф.И.О., должность,  контактный телефон ответственного лица

- Заполненный опросный лист просим направить по факсу (499) 611-5875

или на e-mail amelin@amelin.ru для